## Slide 1: 化工原理 chemical engineering
Notes: 参考书：

## Slide 2
醫療器械、實驗室診斷
實驗室診斷設備(in vitro diagnostic,IVD) ：～ 化工原理(chemical engineering) - 流體輸送(fluid transport) ；
1、流體輸送（fluid transport）：泵、閥、管路、移液組件、清洗組件

## Slide 3
醫療器械、實驗室診斷
實驗室診斷設備(in vitro diagnostic,IVD) ：～ 化工原理(chemical engineering) - 反應器(reactors) ；
1、反應器（reactors）：混匀組件、恆溫孵育、冷藏、非均相物系分離、吸附、過濾、 乾燥

## Slide 4
醫療器械、實驗室診斷
實驗室診斷設備(in vitro diagnostic,IVD) ：～ 化工原理(chemical engineering) - 傳熱(heat transfer) ；
1、傳熱（heat transfer）：熱傳導、輻射傳熱

## Slide 5
醫療器械、實驗室診斷
實驗室診斷設備(in vitro diagnostic,IVD) ：～ 化工原理(chemical engineering) - 傳質(mass transfer) - 擴散；
1、傳質（mass transfer）：擴散過程

## Slide 6
醫療器械、實驗室診斷
實驗室診斷設備(in vitro diagnostic,IVD) ：～ 化工原理(chemical engineering) - 傳質(mass transfer) - 吸收；
1、傳質（mass transfer）：吸收過程

## Slide 7
醫療器械、實驗室診斷
實驗室診斷設備(in vitro diagnostic,IVD) ：～ 化工原理(chemical engineering) - 傳質(mass transfer) - 沉降；
1、傳質（mass transfer）：沉降過程

## Slide 8
醫療器械、實驗室診斷
實驗室診斷設備(in vitro diagnostic,IVD) ：～ 化工原理(chemical engineering) - 傳質(mass transfer) - 蒸發；
1、傳質（mass transfer）：蒸發過程

## Slide 9
醫療器械、實驗室診斷
實驗室診斷設備(in vitro diagnostic,IVD) ：～ 化工原理(chemical engineering) - 傳質(mass transfer) - 吸附；
1、傳質（mass transfer）：吸附過程

## Slide 10
醫療器械、實驗室診斷
實驗室診斷設備(in vitro diagnostic,IVD) ：～ 化工原理(chemical engineering) - 傳質(mass transfer) - 乾燥；
1、傳質（mass transfer）：乾燥過程

## Slide 11
醫療器械、實驗室診斷
實驗室診斷設備(in vitro diagnostic,IVD) ：～ 化工原理(chemical engineering) - 傳質(mass transfer) - 非均相物系分離；
1、傳質（mass transfer）：非均相物系分離、過濾過程