## Slide 1: 集成電路硬體設計製造 hardware design
Notes: 参考书：

## Slide 2
醫療器械、實驗室診斷
實驗室診斷設備(in vitro diagnostic,IVD) ：～ 電子電路(hardware design) - 電源(power supply) ；
電源組件（power supply）：開關模式電源（交換式電源、開關變換器）（Switch Mode Power Supply）

## Slide 3
醫療器械、實驗室診斷
實驗室診斷設備(in vitro diagnostic,IVD) ：～ 電子電路(hardware design) - 驅動(driver module) ；
驅動組件（driver module）：電動機（Electric Motor）、繼電器（Relay）

## Slide 4
醫療器械、實驗室診斷
實驗室診斷設備(in vitro diagnostic,IVD) ：～ 電子電路(hardware design) - 光電效應(photoelectric) ；
光電效應（photoelectric）

## Slide 5
醫療器械、實驗室診斷
實驗室診斷設備(in vitro diagnostic,IVD) ：～ 電子電路(hardware design) - 熱電效應；
第一熱電效應（塞貝克效應）（Seeback effect）
第二熱電效應（珀爾貼效應）（Peltier effect）
第三熱電效應（湯姆遜效應）（Thomson effect）
溫度感測器（temperature transducer）：
熱電阻（thermal resistor）
熱電偶（thermocouple）

## Slide 6
醫療器械、實驗室診斷
實驗室診斷設備(in vitro diagnostic,IVD) ：～ 電子電路(hardware design) - 磁致伸縮效應(Magnetostriction) ；
磁致伸縮效應（Magnetostriction）

## Slide 7
醫療器械、實驗室診斷
實驗室診斷設備(in vitro diagnostic,IVD) ：～ 電子電路(hardware design) - 壓電效應(Piezoelectricity) ；
壓電效應（Piezoelectricity）

## Slide 8
醫療器械、實驗室診斷
實驗室診斷設備(in vitro diagnostic,IVD) ：～ 電子電路(hardware design) - 電化學(Electroanalytical Chemistry) ；
化學吸附、電化學反應（Electroanalytical Chemistry）

## Slide 9
醫療器械、實驗室診斷
實驗室診斷設備(in vitro diagnostic,IVD) ：～ 電子電路(hardware design) - 感測器(sensor) ；
感測器（sensor）：
位置感測器、液面感測器、能耗感測器、壓力敏和力敏感測器、速度感測器、加速度感測器、振動感測器、射線輻射感測器、濕敏感測器、熱敏感測器、磁敏感測器、氣敏感測器、真空度感測器

## Slide 10
醫療器械、實驗室診斷
實驗室診斷設備(in vitro diagnostic,IVD) ：～ 電子電路(hardware design) - 過程控制(process control) ；
1、過程控制調度程式（process control）