## Slide 1: 實驗室診斷臨床研究的效應量 （utility of in vitro diagnostic）

## Slide 2
診斷試驗臨床研究的效應量
數據類型：～ 連續和離散
Notes: Barnett 和 Westgard 建議常規分析方法的變異係數不應超過 CLIA’88的 1/4 界限，這樣可以給偏倚留有餘地，並可以給質控方案的設計留有更大餘地。
歐洲工作小組推薦使用，精密度目標是，1/2 的個體內生物變異；對於偏倚，他們推薦的是 1/4 的組生物學變異（包括個體內和個體間總的生物變異），或 1/16 的參考區間，或者是缺乏其它準則時，採用 1/2 的個體內變異。
如下幾種資訊資源可以被用於建立總誤差標準：基於經驗的判斷、臨床醫師的調查、生物學變異、基於當前分析技術水準的界限、以及分析物參考區間分數計算的界限等；
採用哪種標準依賴於：使用目的、服務物件的患者群體、試驗的特定應用、以及醫師解釋試驗結果時採用的方式等；
因此品質目標對於不同的實驗室可以不同，甚至對於同一個實驗室由於應用目的不同而不同；例如，用於監測腎臟移植受體的肌酐方法，就比用於健康篩查的方法有更嚴格的要求。
70年代由 Barnett 和 Youden ，首次提出了選擇和評價臨床實驗室的客觀計畫；國際臨床化學聯合會（IFCC）提供的檔提供了方法評價名詞術語和哲學思想的一般討論以及它與整個品質保證過程的相互關係；美國臨床和實驗室標準研究院（CLSI，原為美國國家臨床實驗室標準化委員會，NCCLS）制定了方法評價時，實驗室人員和廠家執行的協同一致系列檔（EP）。
與方法或儀器性能相關的特徵包括：準確度、線性範圍、回收率、分析靈敏度、分析特異性（幹擾）、檢出限、精密度、試劑穩定性、分析過程的「穩健性「、以及與樣本的交互作用等；
性能要求取決於實驗結果的預期用途或在其醫學上不同的應用，不同的應用可產生不同的準確度和精密度需求。

## Slide 3
診斷試驗臨床研究的效應量
一些結局(endpoint)指標和基於經濟學分析的效應量：～ 篩查發現病例費用、篩查早期診斷率、病死率(fatality rate)、傷殘調整生命年(DALYs)、品質調整生命年(QALYs)、成本收益比(C/E.C/U) 等；
Notes: Barnett 和 Westgard 建議常規分析方法的變異係數不應超過 CLIA’88的 1/4 界限，這樣可以給偏倚留有餘地，並可以給質控方案的設計留有更大餘地。
歐洲工作小組推薦使用，精密度目標是，1/2 的個體內生物變異；對於偏倚，他們推薦的是 1/4 的組生物學變異（包括個體內和個體間總的生物變異），或 1/16 的參考區間，或者是缺乏其它準則時，採用 1/2 的個體內變異。
如下幾種資訊資源可以被用於建立總誤差標準：基於經驗的判斷、臨床醫師的調查、生物學變異、基於當前分析技術水準的界限、以及分析物參考區間分數計算的界限等；
採用哪種標準依賴於：使用目的、服務物件的患者群體、試驗的特定應用、以及醫師解釋試驗結果時採用的方式等；
因此品質目標對於不同的實驗室可以不同，甚至對於同一個實驗室由於應用目的不同而不同；例如，用於監測腎臟移植受體的肌酐方法，就比用於健康篩查的方法有更嚴格的要求。
70年代由 Barnett 和 Youden ，首次提出了選擇和評價臨床實驗室的客觀計畫；國際臨床化學聯合會（IFCC）提供的檔提供了方法評價名詞術語和哲學思想的一般討論以及它與整個品質保證過程的相互關係；美國臨床和實驗室標準研究院（CLSI，原為美國國家臨床實驗室標準化委員會，NCCLS）制定了方法評價時，實驗室人員和廠家執行的協同一致系列檔（EP）。
與方法或儀器性能相關的特徵包括：準確度、線性範圍、回收率、分析靈敏度、分析特異性（幹擾）、檢出限、精密度、試劑穩定性、分析過程的「穩健性」、以及與樣本的交互作用等；
性能要求取決於實驗結果的預期用途或在其醫學上不同的應用，不同的應用可產生不同的準確度和精密度需求。

## Slide 4
診斷試驗臨床研究的效應量
基於二分類數據的效應量(Effect index)：～ 診斷試驗的預測和評價結局(Outcome) - 終點(endpoint)替代指標 ；
患病概率(prevalence,PREV)：指納入診斷性試驗的全部研究對象中，確診病例者所佔的比例，是患者進行診斷性試驗之前的患病概率，也稱驗前概率，臨床醫生一般根據患者的病史、體征、該醫院長期積累下來的各種疾病患者的構成比、醫生的個人經驗等進行的判斷，其計算公式為：PREV = n1 / N；
靈敏度(sensitivity,SEN)：又稱真陽性率(true positive rate,TPR)，是指在確診病例中診斷試驗陽性者的比例；靈敏度 (sensitivity,SEN)之補 1 - SEN 稱為假陰性率，又稱為漏診率(omission diagnostic rate,ODR)，反映患者被遺漏診斷的可能性；
1、
2、
靈敏度(sensitivity,SEN)的計算公式為： ，其標準誤差可近似計算為： ；
特異度(specificity,SPE)：又稱真陰性率(true negative rate,TNR)，是指在排除患病人群中診斷試驗陰性者的比例；特異度(specificity,SPE)之補 1 - SPE 稱為假陽性率，又稱為誤診率(mistake diagnostic rate,MDR)，反映患者被錯誤診斷的可能性；
3、
特異度(specificity,SPE)的計算公式為： ，其標準誤差可近似計算為： ；
Notes: Barnett 和 Westgard 建議常規分析方法的變異係數不應超過 CLIA’88的 1/4 界限，這樣可以給偏倚留有餘地，並可以給質控方案的設計留有更大餘地。
歐洲工作小組推薦使用，精密度目標是，1/2 的個體內生物變異；對於偏倚，他們推薦的是 1/4 的組生物學變異（包括個體內和個體間總的生物變異），或 1/16 的參考區間，或者是缺乏其它準則時，採用 1/2 的個體內變異。
如下幾種資訊資源可以被用於建立總誤差標準：基於經驗的判斷、臨床醫師的調查、生物學變異、基於當前分析技術水準的界限、以及分析物參考區間分數計算的界限等；
採用哪種標準依賴於：使用目的、服務物件的患者群體、試驗的特定應用、以及醫師解釋試驗結果時採用的方式等；
因此品質目標對於不同的實驗室可以不同，甚至對於同一個實驗室由於應用目的不同而不同；例如，用於監測腎臟移植受體的肌酐方法，就比用於健康篩查的方法有更嚴格的要求。
70年代由 Barnett 和 Youden ，首次提出了選擇和評價臨床實驗室的客觀計畫；國際臨床化學聯合會（IFCC）提供的檔提供了方法評價名詞術語和哲學思想的一般討論以及它與整個品質保證過程的相互關係；美國臨床和實驗室標準研究院（CLSI，原為美國國家臨床實驗室標準化委員會，NCCLS）制定了方法評價時，實驗室人員和廠家執行的協同一致系列檔（EP）。
與方法或儀器性能相關的特徵包括：準確度、線性範圍、回收率、分析靈敏度、分析特異性（幹擾）、檢出限、精密度、試劑穩定性、分析過程的「穩健性」、以及與樣本的交互作用等；
性能要求取決於實驗結果的預期用途或在其醫學上不同的應用，不同的應用可產生不同的準確度和精密度需求。

## Slide 5
診斷試驗臨床研究的效應量
基於二分類數據的效應量(Effect index)：～ 診斷試驗的預測和評價結局(Outcome) - 終點(endpoint)替代指標 ；
陽性預測值(positive predictive value,+PV)：是指在診斷試驗陽性者中確診病例的比例，用於評價診斷試驗預測患病的準確性；
4、
陽性預測值(positive predictive value,+PV)的計算公式為： ，其標準誤差可近似計算為： ；
陽性預測值(positive predictive value,+PV)也可以表示為： ；
陰性預測值(negative predictive value,-PV)：是指在診斷試驗陰性者中排除病患的比例，用於評價診斷試驗排除病例的準確性；
5、
陰性預測值(negative predictive value,-PV)的計算公式為： ，其標準誤差可近似計算為： ；
陰性預測值(negative predictive value,-PV)也可以表示為： ；
陽性預測值(positive predictive value,+PV)和陰性預測值(negative predictive value,-PV)代表以診斷試驗結果預測患病或排除病例的準確性，是診斷試驗用於臨床的最終指標；
Notes: Barnett 和 Westgard 建議常規分析方法的變異係數不應超過 CLIA’88的 1/4 界限，這樣可以給偏倚留有餘地，並可以給質控方案的設計留有更大餘地。
歐洲工作小組推薦使用，精密度目標是，1/2 的個體內生物變異；對於偏倚，他們推薦的是 1/4 的組生物學變異（包括個體內和個體間總的生物變異），或 1/16 的參考區間，或者是缺乏其它準則時，採用 1/2 的個體內變異。
如下幾種資訊資源可以被用於建立總誤差標準：基於經驗的判斷、臨床醫師的調查、生物學變異、基於當前分析技術水準的界限、以及分析物參考區間分數計算的界限等；
採用哪種標準依賴於：使用目的、服務物件的患者群體、試驗的特定應用、以及醫師解釋試驗結果時採用的方式等；
因此品質目標對於不同的實驗室可以不同，甚至對於同一個實驗室由於應用目的不同而不同；例如，用於監測腎臟移植受體的肌酐方法，就比用於健康篩查的方法有更嚴格的要求。
70年代由 Barnett 和 Youden ，首次提出了選擇和評價臨床實驗室的客觀計畫；國際臨床化學聯合會（IFCC）提供的檔提供了方法評價名詞術語和哲學思想的一般討論以及它與整個品質保證過程的相互關係；美國臨床和實驗室標準研究院（CLSI，原為美國國家臨床實驗室標準化委員會，NCCLS）制定了方法評價時，實驗室人員和廠家執行的協同一致系列檔（EP）。
與方法或儀器性能相關的特徵包括：準確度、線性範圍、回收率、分析靈敏度、分析特異性（幹擾）、檢出限、精密度、試劑穩定性、分析過程的「穩健性」、以及與樣本的交互作用等；
性能要求取決於實驗結果的預期用途或在其醫學上不同的應用，不同的應用可產生不同的準確度和精密度需求。

## Slide 6
診斷試驗臨床研究的效應量
基於二分類數據的效應量(Effect index)：～ 診斷試驗的綜合評價結局(Outcome) - 終點(endpoint)替代指標 ；
陽性似然比(positive likelihood ratio,+LR)：表示真陽性率與假陽性率之比，與隊列研究中暴露危險的相對危險度(relative risk,RR)相似；
6、
陽性似然比(positive likelihood ratio,+LR)的計算公式為： ；
對陽性似然比(+LR)取自然對數：Log LR+ = ln(+LR) ，其標準誤差可近似計算為： ，則其置信區間可表示為：e ln(+LR)±Zα·SE ；
陰性似然比(negative likelihood ratio,-LR)：表示假陰性率與真陰性率之比；
7、
陰性似然比(negative likelihood ratio,-LR)的計算公式為： ；
對陽性似然比(+LR)取自然對數：Log LR- = ln(-LR) ，其標準誤差可近似計算為： ，則其置信區間可表示為：e ln(-LR)±Zα·SE ；
陽性似然比與陰性似然比是評價診斷試驗真實性的重要指標，它們反映了靈敏度與特異度兩個方面綜合的特性，並在形式上不受患病率的影響，較陽性預測值和陰性預測值更穩定；
Notes: Barnett 和 Westgard 建議常規分析方法的變異係數不應超過 CLIA’88的 1/4 界限，這樣可以給偏倚留有餘地，並可以給質控方案的設計留有更大餘地。
歐洲工作小組推薦使用，精密度目標是，1/2 的個體內生物變異；對於偏倚，他們推薦的是 1/4 的組生物學變異（包括個體內和個體間總的生物變異），或 1/16 的參考區間，或者是缺乏其它準則時，採用 1/2 的個體內變異。
如下幾種資訊資源可以被用於建立總誤差標準：基於經驗的判斷、臨床醫師的調查、生物學變異、基於當前分析技術水準的界限、以及分析物參考區間分數計算的界限等；
採用哪種標準依賴於：使用目的、服務物件的患者群體、試驗的特定應用、以及醫師解釋試驗結果時採用的方式等；
因此品質目標對於不同的實驗室可以不同，甚至對於同一個實驗室由於應用目的不同而不同；例如，用於監測腎臟移植受體的肌酐方法，就比用於健康篩查的方法有更嚴格的要求。
70年代由 Barnett 和 Youden ，首次提出了選擇和評價臨床實驗室的客觀計畫；國際臨床化學聯合會（IFCC）提供的檔提供了方法評價名詞術語和哲學思想的一般討論以及它與整個品質保證過程的相互關係；美國臨床和實驗室標準研究院（CLSI，原為美國國家臨床實驗室標準化委員會，NCCLS）制定了方法評價時，實驗室人員和廠家執行的協同一致系列檔（EP）。
與方法或儀器性能相關的特徵包括：準確度、線性範圍、回收率、分析靈敏度、分析特異性（幹擾）、檢出限、精密度、試劑穩定性、分析過程的「穩健性」、以及與樣本的交互作用等；
性能要求取決於實驗結果的預期用途或在其醫學上不同的應用，不同的應用可產生不同的準確度和精密度需求。

## Slide 7
診斷試驗臨床研究的效應量
基於二分類數據的效應量(Effect index)：～ 診斷試驗的預測和評價結局(Outcome) - 終點(endpoint)替代指標 ；
診斷比值比(diagnostic odd ratio,DOR)：又稱為比數積(odd product,OP)，表示確診病例中診斷試驗陽性數、陰性數之比與排除患病人群中診斷試驗陰性數、陽性數之比的乘積；與病例對照研究中的比值比、優勢比(odds ratio,OR)相似；
8、
比數積(odd product,OP)的計算公式為： ；對比數積(odd product,OP)取自然對數：Log OP = ln(OP) ；
其標準誤差可近似計算為： ；則其置信區間可表示為：e ln(OP)±Zα·SE ；
比數積(odd product,OP)也是靈敏度和特異度的綜合指標，其值越大診斷價值越高，但需注意，計算比數積時，需要 a、b、c、d 全不能為零；
尤敦指數(Youden’s index,YI)：定義為靈敏度加特異度減一，是反映診斷試驗真實性的綜合指標，尤敦指數(Youden’s index,YI)的值在 -1～1 之間，其值越大說明診斷試驗的真實性越好，當尤敦指數(Youden’s index,YI)小於或等於零時，該診斷試驗無任何臨床應用價值；
9、
尤敦指數(Youden’s index,YI)的計算公式為：YI = SEN + SPE - 1；其標準誤差可近似計算為： ；
兩個尤敦指數(Youden’s index,YI)比較時，可用近似正態檢驗，即： ；
Notes: Barnett 和 Westgard 建議常規分析方法的變異係數不應超過 CLIA’88的 1/4 界限，這樣可以給偏倚留有餘地，並可以給質控方案的設計留有更大餘地。
歐洲工作小組推薦使用，精密度目標是，1/2 的個體內生物變異；對於偏倚，他們推薦的是 1/4 的組生物學變異（包括個體內和個體間總的生物變異），或 1/16 的參考區間，或者是缺乏其它準則時，採用 1/2 的個體內變異。
如下幾種資訊資源可以被用於建立總誤差標準：基於經驗的判斷、臨床醫師的調查、生物學變異、基於當前分析技術水準的界限、以及分析物參考區間分數計算的界限等；
採用哪種標準依賴於：使用目的、服務物件的患者群體、試驗的特定應用、以及醫師解釋試驗結果時採用的方式等；
因此品質目標對於不同的實驗室可以不同，甚至對於同一個實驗室由於應用目的不同而不同；例如，用於監測腎臟移植受體的肌酐方法，就比用於健康篩查的方法有更嚴格的要求。
70年代由 Barnett 和 Youden ，首次提出了選擇和評價臨床實驗室的客觀計畫；國際臨床化學聯合會（IFCC）提供的檔提供了方法評價名詞術語和哲學思想的一般討論以及它與整個品質保證過程的相互關係；美國臨床和實驗室標準研究院（CLSI，原為美國國家臨床實驗室標準化委員會，NCCLS）制定了方法評價時，實驗室人員和廠家執行的協同一致系列檔（EP）。
與方法或儀器性能相關的特徵包括：準確度、線性範圍、回收率、分析靈敏度、分析特異性（幹擾）、檢出限、精密度、試劑穩定性、分析過程的「穩健性」、以及與樣本的交互作用等；
性能要求取決於實驗結果的預期用途或在其醫學上不同的應用，不同的應用可產生不同的準確度和精密度需求。

## Slide 8
診斷試驗臨床研究的效應量
基於二分類數據的效應量(Effect index)：～ 診斷試驗的預測和評價結局(Outcome) - 終點(endpoint)替代指標 ；
診斷結果正確率(accuracy,ACC)：又稱總符合率，指診斷性試驗結果正確者在總檢測例數中的比例，表示診斷試驗結果與實際結果的符合程度，反映正確診斷患者與非患者的能力；
10、
可見正確率(accuracy,ACC)是靈敏度(sensitivity,SEN)與特異度(specificity,SPE)的加權平均；正確率(accuracy,ACC)在很大程度上依賴受試人群的患病率(prevalence,PREV)，它沒有揭示診斷試驗假陰性和假陽性錯誤診斷的頻率，相同的正確率可能有迥然不同的假陰性率和假陽性率；
試驗結果正確率(accuracy,ACC)的計算公式為： ，正確率(accuracy,ACC)也可以表示為： ；
接收者工作特徵曲線(receiver operator characteristic curve,ROC)：如果診斷試驗結果或解釋為有序變量，那麼在二維直角坐標系中，以試驗靈敏度(sensitivity,SEN)為縱軸(y)，以特異度(specificity,SPE)之補假陽性率(1-SPE)為橫軸(x)，由不同截斷值(cut off value)產生圖中不同的點，採用線段鏈接圖中所有可能截斷值(cut off value)產生的點，即形成經驗ROC曲線(empirical ROC curve)；圖中對角線(0,0)～(1,1)稱為機會對角線(chance diagonal)，ROC曲線與左上角(0,1)點越接近說明診斷試驗的區分能力越好，ROC曲線下麵積的實際低值為 0.5，當ROC曲線下麵積等於 0.5 時，則該診斷試驗完全無區分能力； ROC曲線下麵積(area under the ROC curve,A)是一個重要的指標，可解釋為：隨機選擇的陽性試驗結果比隨機選擇的陰性試驗結果更有可能懷疑為「患病」的概率，經驗ROC曲線(empirical ROC curve)下麵積等價於兩樣本Wilcoxon Mann-Whitney秩和檢驗統計量；經驗ROC曲線(empirical ROC curve)各點的斜率為對應於該診斷試驗取該點截斷值時的陽性似然比(positive likelihood ratio,+LR)；
11、
到目前為止，接收者工作特徵曲線(receiver operator characteristic curve,ROC)分析，被公認為是衡量診斷資訊和診斷決策質量的最佳方法；
Notes: Barnett 和 Westgard 建議常規分析方法的變異係數不應超過 CLIA’88的 1/4 界限，這樣可以給偏倚留有餘地，並可以給質控方案的設計留有更大餘地。
歐洲工作小組推薦使用，精密度目標是，1/2 的個體內生物變異；對於偏倚，他們推薦的是 1/4 的組生物學變異（包括個體內和個體間總的生物變異），或 1/16 的參考區間，或者是缺乏其它準則時，採用 1/2 的個體內變異。
如下幾種資訊資源可以被用於建立總誤差標準：基於經驗的判斷、臨床醫師的調查、生物學變異、基於當前分析技術水準的界限、以及分析物參考區間分數計算的界限等；
採用哪種標準依賴於：使用目的、服務物件的患者群體、試驗的特定應用、以及醫師解釋試驗結果時採用的方式等；
因此品質目標對於不同的實驗室可以不同，甚至對於同一個實驗室由於應用目的不同而不同；例如，用於監測腎臟移植受體的肌酐方法，就比用於健康篩查的方法有更嚴格的要求。
70年代由 Barnett 和 Youden ，首次提出了選擇和評價臨床實驗室的客觀計畫；國際臨床化學聯合會（IFCC）提供的檔提供了方法評價名詞術語和哲學思想的一般討論以及它與整個品質保證過程的相互關係；美國臨床和實驗室標準研究院（CLSI，原為美國國家臨床實驗室標準化委員會，NCCLS）制定了方法評價時，實驗室人員和廠家執行的協同一致系列檔（EP）。
與方法或儀器性能相關的特徵包括：準確度、線性範圍、回收率、分析靈敏度、分析特異性（幹擾）、檢出限、精密度、試劑穩定性、分析過程的「穩健性」、以及與樣本的交互作用等；
性能要求取決於實驗結果的預期用途或在其醫學上不同的應用，不同的應用可產生不同的準確度和精密度需求。

## Slide 9
診斷試驗臨床研究的效應量
基於連續或有序分組二分類數據的效應量(Effect index)：～ 接收者工作特徵曲線(receiver operator characteristic curve,ROC) (終點(endpoint)替代指標)
其中：Q1 為兩個隨機選擇的「有病」者將排列在一個隨機選擇的「無病」者之前(即有較高試驗值)的概率，Q2 為一個隨機選擇的「有病」者將排列在兩個隨機選擇的「無病」者之前(即有較高試驗值)的概率；Q1 可近似計算為： ，Q2 可近似計算為： ；
需要注意的是：當 ANP 接近 0.5 或「有病」與「無病」者的試驗結果SD值不等時，這種近似估計值可能會偏低，當 ANP 接近 1 時，這種近似的估計值又可能會偏高；
接收者工作特徵曲線(receiver operator characteristic curve,ROC)：
11、
對上式 C 取最小值可得： ，其中 m 就是ROC曲線 CBA(Cost-benefit analysis) 最佳決策值點的斜率；
以考慮結果成本(經濟、健康)的最佳階段點為例，假設對患者的管理有兩個選項，即有病者給予治療，無病者不給予治療，並且治與不治由試驗結果確定，陽性者給予治療，陰性者不給予治療，若以 C0 表示執行試驗成本、CTP 表示真陽性結果成本，CFP 表示誤診(假陽性)結果成本、CTN 表示真陰性結果成本、CFN 表示漏檢(假陰性)結果成本，各項執行試驗、治療、漏檢、誤診的經濟、健康成本可由患者、醫生、保險公司以及社會的觀點做出估算，則有：
C = C0 + SEN × PREV × CTP + (1-SEN) × PREV × CFP + SPE × (1-PREV) × CTN + (1-SPE) × (1-PREV) × CFN ；
經驗ROC曲線(empirical ROC curve)下麵積(area under the ROC curve,A)非參數估計：經驗ROC曲線下非參數面積(ANP)與秩和檢驗的Mann-Whitney統計量相等；
則非參數下麵積(ANP)可表示為： ；
其中 T0j 為第「j」例排除病例者的試驗結果(共n0例)，其中 T1i 為第「i」例確診病例者的試驗結果(共n1例)；
Ψ 為兩變量函數，當 Y > X 時 Ψ(X,Y) = 0，當 Y = X 時 Ψ(X,Y) = 0.5，當 Y < X 時 Ψ(X,Y) = 1；則 ANP 的期望值 = P(T0<T1)+0.5·P(T0=T1)；
通常有序數據會有「結(tie)」(即具有相同試驗結果的值)，所以上式第二項中的 P(T0=T1) > 0，也就是說有序數據面積的非參數估計值會低於真實面積值；
ROC曲線的最佳決策界值：1) 與左上角(0,1)點最接近的ROC曲線上點的截斷值，2) 考慮結果成本(經濟、健康)的最佳階段點，3) 具體問題具體分析；
非參數下麵積(ANP)可方差的估計公式為： ；
Notes: Barnett 和 Westgard 建議常規分析方法的變異係數不應超過 CLIA’88的 1/4 界限，這樣可以給偏倚留有餘地，並可以給質控方案的設計留有更大餘地。
歐洲工作小組推薦使用，精密度目標是，1/2 的個體內生物變異；對於偏倚，他們推薦的是 1/4 的組生物學變異（包括個體內和個體間總的生物變異），或 1/16 的參考區間，或者是缺乏其它準則時，採用 1/2 的個體內變異。
如下幾種資訊資源可以被用於建立總誤差標準：基於經驗的判斷、臨床醫師的調查、生物學變異、基於當前分析技術水準的界限、以及分析物參考區間分數計算的界限等；
採用哪種標準依賴於：使用目的、服務物件的患者群體、試驗的特定應用、以及醫師解釋試驗結果時採用的方式等；
因此品質目標對於不同的實驗室可以不同，甚至對於同一個實驗室由於應用目的不同而不同；例如，用於監測腎臟移植受體的肌酐方法，就比用於健康篩查的方法有更嚴格的要求。
70年代由 Barnett 和 Youden ，首次提出了選擇和評價臨床實驗室的客觀計畫；國際臨床化學聯合會（IFCC）提供的檔提供了方法評價名詞術語和哲學思想的一般討論以及它與整個品質保證過程的相互關係；美國臨床和實驗室標準研究院（CLSI，原為美國國家臨床實驗室標準化委員會，NCCLS）制定了方法評價時，實驗室人員和廠家執行的協同一致系列檔（EP）。
與方法或儀器性能相關的特徵包括：準確度、線性範圍、回收率、分析靈敏度、分析特異性（幹擾）、檢出限、精密度、試劑穩定性、分析過程的「穩健性」、以及與樣本的交互作用等；
性能要求取決於實驗結果的預期用途或在其醫學上不同的應用，不同的應用可產生不同的準確度和精密度需求。

## Slide 10
診斷試驗臨床研究的效應量
基於連續或有序分組二分類數據的效應量(Effect index)：～ 接收者工作特徵曲線(receiver operator characteristic curve,ROC) (終點(endpoint)替代指標)
接收者工作特徵曲線(receiver operator characteristic curve,ROC)：
11、
Notes: Min(distance) 意味著兩個直角邊的平方和最小，也就是 FNR 和 FPR 的平方和最小。
Barnett 和 Westgard 建議常規分析方法的變異係數不應超過 CLIA’88的 1/4 界限，這樣可以給偏倚留有餘地，並可以給質控方案的設計留有更大餘地。
歐洲工作小組推薦使用，精密度目標是，1/2 的個體內生物變異；對於偏倚，他們推薦的是 1/4 的組生物學變異（包括個體內和個體間總的生物變異），或 1/16 的參考區間，或者是缺乏其它準則時，採用 1/2 的個體內變異。
如下幾種資訊資源可以被用於建立總誤差標準：基於經驗的判斷、臨床醫師的調查、生物學變異、基於當前分析技術水準的界限、以及分析物參考區間分數計算的界限等；
採用哪種標準依賴於：使用目的、服務物件的患者群體、試驗的特定應用、以及醫師解釋試驗結果時採用的方式等；
因此品質目標對於不同的實驗室可以不同，甚至對於同一個實驗室由於應用目的不同而不同；例如，用於監測腎臟移植受體的肌酐方法，就比用於健康篩查的方法有更嚴格的要求。
70年代由 Barnett 和 Youden ，首次提出了選擇和評價臨床實驗室的客觀計畫；國際臨床化學聯合會（IFCC）提供的檔提供了方法評價名詞術語和哲學思想的一般討論以及它與整個品質保證過程的相互關係；美國臨床和實驗室標準研究院（CLSI，原為美國國家臨床實驗室標準化委員會，NCCLS）制定了方法評價時，實驗室人員和廠家執行的協同一致系列檔（EP）。
與方法或儀器性能相關的特徵包括：準確度、線性範圍、回收率、分析靈敏度、分析特異性（幹擾）、檢出限、精密度、試劑穩定性、分析過程的「穩健性」、以及與樣本的交互作用等；
性能要求取決於實驗結果的預期用途或在其醫學上不同的應用，不同的應用可產生不同的準確度和精密度需求。

## Slide 11
診斷試驗臨床研究的效應量
基於均值和有序分組及連續變量間關係的效應量(Effect index)：～ 初始均值差(D)、標準化均值差(d或g)、反應比(R)、相關係數(r)
12、
設 S1 和 S2 是兩個組別的樣本標準差，n1 和 n2 是兩個組的樣本含量，若假設兩個總體(治療組和對照組)標準差相同(σ1=σ2=σ)；
初始均值差(△)：假設我們希望比較兩組(治療組和對照組)的均值，令 µ1 和 µ2 為兩組的真實均值(總體)，
那麼初始均值差(D)定義為：△= µ1 - µ2 ，設 和 分別是兩個獨立組別的樣本均值，則初始均值差的估計值為： ；
則初始均值差(D)的方差為： ， ；
若沒有假設兩個總體(治療組和對照組)標準差相同，則初始均值差(D)的方差為： ；
對於配對設計的初始均值差(D) 為： ， ；
若僅知道每組各自的標準差，則可通過如下公式計算配對差值的標準差： ；
其中 r 是對子中兩個配對個體的相關係數；
Notes: Barnett 和 Westgard 建議常規分析方法的變異係數不應超過 CLIA’88的 1/4 界限，這樣可以給偏倚留有餘地，並可以給質控方案的設計留有更大餘地。
歐洲工作小組推薦使用，精密度目標是，1/2 的個體內生物變異；對於偏倚，他們推薦的是 1/4 的組生物學變異（包括個體內和個體間總的生物變異），或 1/16 的參考區間，或者是缺乏其它準則時，採用 1/2 的個體內變異。
如下幾種資訊資源可以被用於建立總誤差標準：基於經驗的判斷、臨床醫師的調查、生物學變異、基於當前分析技術水準的界限、以及分析物參考區間分數計算的界限等；
採用哪種標準依賴於：使用目的、服務物件的患者群體、試驗的特定應用、以及醫師解釋試驗結果時採用的方式等；
因此品質目標對於不同的實驗室可以不同，甚至對於同一個實驗室由於應用目的不同而不同；例如，用於監測腎臟移植受體的肌酐方法，就比用於健康篩查的方法有更嚴格的要求。
70年代由 Barnett 和 Youden ，首次提出了選擇和評價臨床實驗室的客觀計畫；國際臨床化學聯合會（IFCC）提供的檔提供了方法評價名詞術語和哲學思想的一般討論以及它與整個品質保證過程的相互關係；美國臨床和實驗室標準研究院（CLSI，原為美國國家臨床實驗室標準化委員會，NCCLS）制定了方法評價時，實驗室人員和廠家執行的協同一致系列檔（EP）。
與方法或儀器性能相關的特徵包括：準確度、線性範圍、回收率、分析靈敏度、分析特異性（幹擾）、檢出限、精密度、試劑穩定性、分析過程的「穩健性」、以及與樣本的交互作用等；
性能要求取決於實驗結果的預期用途或在其醫學上不同的應用，不同的應用可產生不同的準確度和精密度需求。

## Slide 12
標準化均值差(δ)：假設我們希望比較兩個獨立組別的均值，設 µ1 和 σ1 是第一組的總體均值和標準差，µ2 和 σ2 是第二組的總體均值和標準差，如果假設兩個總體標準差相同(σ1=σ2=σ)，那麼標準化均值差(d)定義為：δ = (µ1- µ2) / σ ；
13、
那麼成組設計的標準化均值差(d)可以估計為： ， ；
其中 Swithin 是合併兩個標準差的估計值獲得的公共標準差；
標準化均值差(d)的方差可由下式進行估計： ；
其中等式右邊第一項反映均值差估計的不確定性，第二項反映 Swithin 估計的不確定性；
但是該方法在小樣本時 δ 的估計偏高，可以使用因數 J 進行校正從而得到 δ 的無偏估計稱為 Hedges’g (Hedges,1981)；
校正因數 J 的近似計算公式為： ，式中 df 是自由度，用來估計 Swithin ，成組設計時 df = n1 + n2 – 2 ；那麼有如下：g = J × d，Varg = J2 × Vard ；
對於配對設計的標準化均值差(d)的估計公式為： ， ；其中 r 是對子中兩個配對個體的相關係數；
配對設計的標準化均值差(d)的方差可以估計為： ，式中 n 指的是配對實驗的對子數；
配對設計的標準化均值差(d)的 Hedges’g 統計量中，校正因數 J 的自由度 df = n – 1 ；
診斷試驗臨床研究的效應量
基於均值和有序分組及連續變量間關係的效應量(Effect index)：～ 初始均值差(D)、標準化均值差(d或g)、反應比(R)、相關係數(r)
Notes: Barnett 和 Westgard 建議常規分析方法的變異係數不應超過 CLIA’88的 1/4 界限，這樣可以給偏倚留有餘地，並可以給質控方案的設計留有更大餘地。
歐洲工作小組推薦使用，精密度目標是，1/2 的個體內生物變異；對於偏倚，他們推薦的是 1/4 的組生物學變異（包括個體內和個體間總的生物變異），或 1/16 的參考區間，或者是缺乏其它準則時，採用 1/2 的個體內變異。
如下幾種資訊資源可以被用於建立總誤差標準：基於經驗的判斷、臨床醫師的調查、生物學變異、基於當前分析技術水準的界限、以及分析物參考區間分數計算的界限等；
採用哪種標準依賴於：使用目的、服務物件的患者群體、試驗的特定應用、以及醫師解釋試驗結果時採用的方式等；
因此品質目標對於不同的實驗室可以不同，甚至對於同一個實驗室由於應用目的不同而不同；例如，用於監測腎臟移植受體的肌酐方法，就比用於健康篩查的方法有更嚴格的要求。
70年代由 Barnett 和 Youden ，首次提出了選擇和評價臨床實驗室的客觀計畫；國際臨床化學聯合會（IFCC）提供的檔提供了方法評價名詞術語和哲學思想的一般討論以及它與整個品質保證過程的相互關係；美國臨床和實驗室標準研究院（CLSI，原為美國國家臨床實驗室標準化委員會，NCCLS）制定了方法評價時，實驗室人員和廠家執行的協同一致系列檔（EP）。
與方法或儀器性能相關的特徵包括：準確度、線性範圍、回收率、分析靈敏度、分析特異性（幹擾）、檢出限、精密度、試劑穩定性、分析過程的「穩健性」、以及與樣本的交互作用等；
性能要求取決於實驗結果的預期用途或在其醫學上不同的應用，不同的應用可產生不同的準確度和精密度需求。

## Slide 13
14、
相關係數(ρ)：對於兩組獨立有序變量間關係的研究，Peatson積矩法相關係數(ρ)可以作為效應量指標，其總體參數常用希臘字母 ρ 來表示，樣本相關係數的估計值通常用 r 表示；
Peatson積矩法相關係數(r)的計算公式為： ；
Peatson積矩法相關係數(r)的方差可近似計算為： ；
Peatson積矩法相關係數(r)轉換為 Fisher’s z 單位時，Fisher’s ；
Fisher’s z 值的方差可近似計算為： ；
Fisher’s z 值轉換為Peatson積矩法相關係數(r)時，有： ；
診斷試驗臨床研究的效應量
基於均值和有序分組及連續變量間關係的效應量(Effect index)：～ 初始均值差(D)、標準化均值差(d或g)、反應比(R)、相關係數(r)
Notes: Barnett 和 Westgard 建議常規分析方法的變異係數不應超過 CLIA’88的 1/4 界限，這樣可以給偏倚留有餘地，並可以給質控方案的設計留有更大餘地。
歐洲工作小組推薦使用，精密度目標是，1/2 的個體內生物變異；對於偏倚，他們推薦的是 1/4 的組生物學變異（包括個體內和個體間總的生物變異），或 1/16 的參考區間，或者是缺乏其它準則時，採用 1/2 的個體內變異。
如下幾種資訊資源可以被用於建立總誤差標準：基於經驗的判斷、臨床醫師的調查、生物學變異、基於當前分析技術水準的界限、以及分析物參考區間分數計算的界限等；
採用哪種標準依賴於：使用目的、服務物件的患者群體、試驗的特定應用、以及醫師解釋試驗結果時採用的方式等；
因此品質目標對於不同的實驗室可以不同，甚至對於同一個實驗室由於應用目的不同而不同；例如，用於監測腎臟移植受體的肌酐方法，就比用於健康篩查的方法有更嚴格的要求。
70年代由 Barnett 和 Youden ，首次提出了選擇和評價臨床實驗室的客觀計畫；國際臨床化學聯合會（IFCC）提供的檔提供了方法評價名詞術語和哲學思想的一般討論以及它與整個品質保證過程的相互關係；美國臨床和實驗室標準研究院（CLSI，原為美國國家臨床實驗室標準化委員會，NCCLS）制定了方法評價時，實驗室人員和廠家執行的協同一致系列檔（EP）。
與方法或儀器性能相關的特徵包括：準確度、線性範圍、回收率、分析靈敏度、分析特異性（幹擾）、檢出限、精密度、試劑穩定性、分析過程的「穩健性」、以及與樣本的交互作用等；
性能要求取決於實驗結果的預期用途或在其醫學上不同的應用，不同的應用可產生不同的準確度和精密度需求。

## Slide 14
診斷試驗臨床研究的效應量
重要結局(Important Outcome)的終點(endpoint)指標和基於經濟學分析的效應量(Effect index) ：～ 生存率(Survival rate)、傷殘調整生命年(DALYs)、品質調整生命年(QALYs)、成本收益比(C/E.C/U) 等；
現時簡略壽命表(current abridged life table)
Notes: Barnett 和 Westgard 建議常規分析方法的變異係數不應超過 CLIA’88的 1/4 界限，這樣可以給偏倚留有餘地，並可以給質控方案的設計留有更大餘地。
歐洲工作小組推薦使用，精密度目標是，1/2 的個體內生物變異；對於偏倚，他們推薦的是 1/4 的組生物學變異（包括個體內和個體間總的生物變異），或 1/16 的參考區間，或者是缺乏其它準則時，採用 1/2 的個體內變異。
如下幾種資訊資源可以被用於建立總誤差標準：基於經驗的判斷、臨床醫師的調查、生物學變異、基於當前分析技術水準的界限、以及分析物參考區間分數計算的界限等；
採用哪種標準依賴於：使用目的、服務物件的患者群體、試驗的特定應用、以及醫師解釋試驗結果時採用的方式等；
因此品質目標對於不同的實驗室可以不同，甚至對於同一個實驗室由於應用目的不同而不同；例如，用於監測腎臟移植受體的肌酐方法，就比用於健康篩查的方法有更嚴格的要求。
70年代由 Barnett 和 Youden ，首次提出了選擇和評價臨床實驗室的客觀計畫；國際臨床化學聯合會（IFCC）提供的檔提供了方法評價名詞術語和哲學思想的一般討論以及它與整個品質保證過程的相互關係；美國臨床和實驗室標準研究院（CLSI，原為美國國家臨床實驗室標準化委員會，NCCLS）制定了方法評價時，實驗室人員和廠家執行的協同一致系列檔（EP）。
與方法或儀器性能相關的特徵包括：準確度、線性範圍、回收率、分析靈敏度、分析特異性（幹擾）、檢出限、精密度、試劑穩定性、分析過程的「穩健性」、以及與樣本的交互作用等；
性能要求取決於實驗結果的預期用途或在其醫學上不同的應用，不同的應用可產生不同的準確度和精密度需求。

## Slide 15
診斷試驗臨床研究的效應量
重要結局(Important Outcome)的終點(endpoint)指標和基於經濟學分析的效應量(Effect index) ：～ 生存率(Survival rate)、傷殘調整生命年(DALYs)、品質調整生命年(QALYs)、成本收益比(C/E.C/U) 等；
， ， ， ， ， ， ， ， ；
a0 為每個死亡新生嬰兒的平均存活年數；
人群從出生到 t 歲時的累積死亡率定義為：F (t)，那麼累積生存率 P (t) = 1 – F (t)；
死亡概率密度函式定義為： ，且 ；
壽命表中年齡組別死亡率(nmX)，也稱風險率、風險函數(hazard function)，記為 h(t)；
風險函數定義為：在某時間點 t 上，尚存人群中，當時間增加 △t 時，其累積死亡率增加量與尚存人數的比值，令△t → 0，即得到其積分式：
假設在某一年齡區間生存時間分佈呈指數分佈，即在年齡組 (X ～ X + n) 死亡率恆定為 nmX ，聯立上式 h(t) = nmX ，便得到： ；
對上式積分： ，可得： ；
在壽命表中，P2 / P1 即為某年齡組的生存概率 npX ，(t2 - t1) 即為年齡組距 n；
於是可將上式寫為： ，即死亡概率為： ，當年齡組距較小時，可用 近似計算；
1961年加利福尼亞大學伯克利分校蔣慶琅提出如下修正公式(1981年世界衛生組織建議採用)： ；
，風險(Hazard)是流行病學的一個術語，指瞬時感染率；
Notes: Barnett 和 Westgard 建議常規分析方法的變異係數不應超過 CLIA’88的 1/4 界限，這樣可以給偏倚留有餘地，並可以給質控方案的設計留有更大餘地。
歐洲工作小組推薦使用，精密度目標是，1/2 的個體內生物變異；對於偏倚，他們推薦的是 1/4 的組生物學變異（包括個體內和個體間總的生物變異），或 1/16 的參考區間，或者是缺乏其它準則時，採用 1/2 的個體內變異。
風險(Hazard)：流行病學術語，指瞬時感染率
如下幾種資訊資源可以被用於建立總誤差標準：基於經驗的判斷、臨床醫師的調查、生物學變異、基於當前分析技術水準的界限、以及分析物參考區間分數計算的界限等；
採用哪種標準依賴於：使用目的、服務物件的患者群體、試驗的特定應用、以及醫師解釋試驗結果時採用的方式等；
因此品質目標對於不同的實驗室可以不同，甚至對於同一個實驗室由於應用目的不同而不同；例如，用於監測腎臟移植受體的肌酐方法，就比用於健康篩查的方法有更嚴格的要求。
70年代由 Barnett 和 Youden ，首次提出了選擇和評價臨床實驗室的客觀計畫；國際臨床化學聯合會（IFCC）提供的檔提供了方法評價名詞術語和哲學思想的一般討論以及它與整個品質保證過程的相互關係；美國臨床和實驗室標準研究院（CLSI，原為美國國家臨床實驗室標準化委員會，NCCLS）制定了方法評價時，實驗室人員和廠家執行的協同一致系列檔（EP）。
與方法或儀器性能相關的特徵包括：準確度、線性範圍、回收率、分析靈敏度、分析特異性（幹擾）、檢出限、精密度、試劑穩定性、分析過程的「穩健性」、以及與樣本的交互作用等；
性能要求取決於實驗結果的預期用途或在其醫學上不同的應用，不同的應用可產生不同的準確度和精密度需求。

## Slide 16
診斷試驗臨床研究的效應量
重要結局(Important Outcome)的終點(endpoint)指標和基於經濟學分析的效應量(Effect index) ：～ 生存率(Survival rate)、傷殘調整生命年(DALYs)、品質調整生命年(QALYs)、成本收益比(C/E.C/U) 等；
Notes: Barnett 和 Westgard 建議常規分析方法的變異係數不應超過 CLIA’88的 1/4 界限，這樣可以給偏倚留有餘地，並可以給質控方案的設計留有更大餘地。
歐洲工作小組推薦使用，精密度目標是，1/2 的個體內生物變異；對於偏倚，他們推薦的是 1/4 的組生物學變異（包括個體內和個體間總的生物變異），或 1/16 的參考區間，或者是缺乏其它準則時，採用 1/2 的個體內變異。
如下幾種資訊資源可以被用於建立總誤差標準：基於經驗的判斷、臨床醫師的調查、生物學變異、基於當前分析技術水準的界限、以及分析物參考區間分數計算的界限等；
採用哪種標準依賴於：使用目的、服務物件的患者群體、試驗的特定應用、以及醫師解釋試驗結果時採用的方式等；
因此品質目標對於不同的實驗室可以不同，甚至對於同一個實驗室由於應用目的不同而不同；例如，用於監測腎臟移植受體的肌酐方法，就比用於健康篩查的方法有更嚴格的要求。
70年代由 Barnett 和 Youden ，首次提出了選擇和評價臨床實驗室的客觀計畫；國際臨床化學聯合會（IFCC）提供的檔提供了方法評價名詞術語和哲學思想的一般討論以及它與整個品質保證過程的相互關係；美國臨床和實驗室標準研究院（CLSI，原為美國國家臨床實驗室標準化委員會，NCCLS）制定了方法評價時，實驗室人員和廠家執行的協同一致系列檔（EP）。
與方法或儀器性能相關的特徵包括：準確度、線性範圍、回收率、分析靈敏度、分析特異性（幹擾）、檢出限、精密度、試劑穩定性、分析過程的「穩健性」、以及與樣本的交互作用等；
性能要求取決於實驗結果的預期用途或在其醫學上不同的應用，不同的應用可產生不同的準確度和精密度需求。

## Slide 17
診斷試驗臨床研究的效應量
重要結局(Important Outcome)的終點(endpoint)指標和基於經濟學分析的效應量(Effect index) ：～ 生存率(Survival rate)、傷殘調整生命年(DALYs)、品質調整生命年(QALYs)、成本收益比(C/E.C/U) 等；
SF-36健康調查簡表(the MOS 36-item short from health survey,SF-36)，是美國醫學結局研究組(medical outcomes study–short from, MOS SF) 從149個條目的適應量表(Functioning and Well-Being Profile,FWBP)中選擇調整研製，在此基礎上美國波士頓健康研究所發展而成的一個普適性簡明健康調查問卷試式的測定量表；
浙江大學醫學院社會醫學教研室和衛生統計學教研室翻譯了中文版SF-36量表；
量表(scale)是由若干問題或自我評分指標組成的標準化測定表格，用於測量研究對象的某種狀態、行為或態度，量表是一種測量工具，雖然大多都是問卷形式與調查表相似，但調查表可以包含完全不同的獨立內容，用於評價不同的指標，而量表是用於測量研究對象的一個特徵，量表評價的最終目的只有一項指標；
SF-36健康測量量表，條目、維度等結構簡介
Notes: 量表(scale)是由若干問題或自我評分指標組成的標準化測定表格，用於測量研究對象的某種狀態、行為或態度，量表是一種測量工具，雖然大多都是問卷形式與調查表相似，但調查表可以包含完全不同的獨立內容，用於評價不同的指標，而量表是用於測量研究對象的一個特徵，量表評價的最終目的只有一項指標；
SF-36健康調查簡表(the MOS 36-item short from health survey,SF-36)，是美國醫學結局研究(medical outcomes study–short from, MOS SF)組從149個條目的適應量表(Functioning and Well-Being Profile,FWBP)中調整選擇研製的一個普適性健康測定量表，在此基礎上，由美國波士頓健康研究所發展而成的一個簡明健康調查問卷試式的測定量表。1991年浙江大學醫學院社會醫學教室翻譯了中文版的SF-36；
1991年浙江大學醫學院社會醫學教研室(李魯、王紅妹), 衛生統計學教研室(沈毅)翻譯了中文版的SF-36；
中文版SF-36量表用於杭州市區居民生命品質研究，王紅妹 李魯 沈毅，中華預防醫學雜誌 2002 年3 月第 36 卷第 2期 Chin J Prev Med , March 2002, Vol 36 , No.

## Slide 18
診斷試驗臨床研究的效應量
重要結局(Important Outcome)的終點(endpoint)指標和基於經濟學分析的效應量(Effect index) ：～ 生存率(Survival rate)、傷殘調整生命年(DALYs)、品質調整生命年(QALYs)、成本收益比(C/E.C/U) 等；
多因素對應答率的多元 logistic 回歸結果
SF-36健康測評量表維度原始分計算公式 - 李克累加法計分(Likert scale)；
轉換分數 = (原始分數 - 最低可能分數)÷(最高可能分數 - 最低可能分數)；
SF-36健康測評量表中文版信度、因數負荷模型及實際樣本的因數負荷(n=1688)
可以用測評得到的轉換分數作為生命質量的權重係數；
臨床常用量表通常用於評價不同治療措施的療效，因此量表應能反映出對象細微的療效差別，即反映對象特徵值變化的敏感度，量表得分(X)評價常用的統計量是效應尺度(effect size,ES)；
Notes: 量表(scale)是由若干問題或自我評分指標組成的標準化測定表格，用於測量研究對象的某種狀態、行為或態度，量表是一種測量工具，雖然大多都是問卷形式與調查表相似，但調查表可以包含完全不同的獨立內容，用於評價不同的指標，而量表是用於測量研究對象的一個特徵，量表評價的最終目的只有一項指標；
SF-36健康調查簡表(the MOS 36-item short from health survey,SF-36)，是美國醫學結局研究(medical outcomes study–short from, MOS SF)組從149個條目的適應量表(Functioning and Well-Being Profile,FWBP)中調整選擇研製的一個普適性健康測定量表，在此基礎上，由美國波士頓健康研究所發展而成的一個簡明健康調查問卷試式的測定量表。1991年浙江大學醫學院社會醫學教室翻譯了中文版的SF-36；
1991年浙江大學醫學院社會醫學教研室(李魯、王紅妹), 衛生統計學教研室(沈毅)翻譯了中文版的SF-36；
中文版SF-36量表用於杭州市區居民生命品質研究，王紅妹 李魯 沈毅，中華預防醫學雜誌 2002 年3 月第 36 卷第 2期 Chin J Prev Med , March 2002, Vol 36 , No.

## Slide 19
診斷試驗臨床研究的效應量
重要結局(Important Outcome)的終點(endpoint)指標和基於經濟學分析的效應量(Effect index) ：～ 生存率(Survival rate)、傷殘調整生命年(DALYs)、品質調整生命年(QALYs)、成本收益比(C/E.C/U) 等；
假設有 m 個指標 X1,X2,…,Xm，欲尋找可以概括這 m 個指標主要資訊的綜合指標(主成分) Z1,Z2,…,Zm；從數學上講，就是尋找一組常數 ai1,ai2,…,aim (i=1,2,…,m)，使這 m 個指標的線性組合能夠概括 m 個原始指標 X1,X2,…,Xm 的主要資訊，且各 Z1,Z2,…,Zm 互不相關，所以主成分分析的數學模型是：Z = A·X ，且 Cov ( Zi , Zj ) = 0, i ≠ j ；
， ， ， ， ；
第一主成分即為方差最大主成分： ， 歸一化原始指標得分數據，有： ，前 k 個主成分的累積貢獻率為： ；
假設有 m 個指標 X1,X2,…,Xm，通過分析各指標 X1,X2,…,Xm 之間的相關性，尋找出起支配作用的潛在因素(公因數) F1,F2,…,Fq (q ≤ m)，使得這些公因數可以解釋這 m 個指標之間的相關性，且各 F1,F2,…,Fq 之間，以及各 F1,F2,…,Fq 與個性因數 ei (i=1,2,…,m) 之間均互不相關，所以因數分析的數學模型是：X = A·F + e ；
方差最大公因數即為第一公因數： ， 歸一化原始指標得分數據，有： ，前 k 個主成分的累積貢獻率為： ；
， ， ， ， ， ；
Notes: 量表(scale)是由若干問題或自我評分指標組成的標準化測定表格，用於測量研究對象的某種狀態、行為或態度，量表是一種測量工具，雖然大多都是問卷形式與調查表相似，但調查表可以包含完全不同的獨立內容，用於評價不同的指標，而量表是用於測量研究對象的一個特徵，量表評價的最終目的只有一項指標；
SF-36健康調查簡表(the MOS 36-item short from health survey,SF-36)，是美國醫學結局研究(medical outcomes study–short from, MOS SF)組從149個條目的適應量表(Functioning and Well-Being Profile,FWBP)中調整選擇研製的一個普適性健康測定量表，在此基礎上，由美國波士頓健康研究所發展而成的一個簡明健康調查問卷試式的測定量表。1991年浙江大學醫學院社會醫學教室翻譯了中文版的SF-36；
1991年浙江大學醫學院社會醫學教研室(李魯、王紅妹), 衛生統計學教研室(沈毅)翻譯了中文版的SF-36；
中文版SF-36量表用於杭州市區居民生命品質研究，王紅妹 李魯 沈毅，中華預防醫學雜誌 2002 年3 月第 36 卷第 2期 Chin J Prev Med , March 2002, Vol 36 , No.

## Slide 20
診斷試驗臨床研究的效應量
重要結局(Important Outcome)的終點(endpoint)指標和基於經濟學分析的效應量(Effect index) ：～ 生存率(Survival rate)、傷殘調整生命年(DALYs)、品質調整生命年(QALYs)、成本收益比(C/E.C/U) 等；
生存率(Survival rate)：是指接受某種幹預的病人或患某病的人中，經過若干年隨訪(通常為1、3、5年)後，尚存活的病人數所佔的比例(n / N)；
傷殘調整壽命年(disability-adjusted life years,DALYs)：是指從發病到死亡所損失的全部健康壽命年，傷殘調整生命年是一個定量計算因各疾病造成的早死與殘疾對健康壽命年損失的綜合指標，是將由於早死造成的損失和因傷殘造成的健康損失兩者結合起來加以測算的；
品質調整生命年(Quality-adjusted life years,QALYs)：是指由於實施某項衛生措施而挽救了人的生命，延長了人的壽命，將不同生活質量的生存年數換算成相當於完全健康人的生存年數，生活質量是人在生與死之間每個時點上的質量，用生活質量效用值來表達，取值範圍為0～1，0代表死亡，1代表完全健康，質量調整壽命年是用生活質量效用值為權重的壽命年數；常見的生命質量量表有：SF-36健康調查表，WHOQOL-BREF 簡表等：
成本效用(效益、效果)分析(Cost-utility/benefit/effectiveness analysis,CUA CBA CEA)：是指將衛生服務項目投入的成本量和健康效益(或經調整的健康效益)產出量進行比較，以此來評價衛生服務措施的效率，調整的健康效益一般用質量調整生命年或者與其相似的如傷殘調整生命年等來測算健康產出結果；
， ；
Notes: Barnett 和 Westgard 建議常規分析方法的變異係數不應超過 CLIA’88的 1/4 界限，這樣可以給偏倚留有餘地，並可以給質控方案的設計留有更大餘地。
歐洲工作小組推薦使用，精密度目標是，1/2 的個體內生物變異；對於偏倚，他們推薦的是 1/4 的組生物學變異（包括個體內和個體間總的生物變異），或 1/16 的參考區間，或者是缺乏其它準則時，採用 1/2 的個體內變異。
如下幾種資訊資源可以被用於建立總誤差標準：基於經驗的判斷、臨床醫師的調查、生物學變異、基於當前分析技術水準的界限、以及分析物參考區間分數計算的界限等；
採用哪種標準依賴於：使用目的、服務物件的患者群體、試驗的特定應用、以及醫師解釋試驗結果時採用的方式等；
因此品質目標對於不同的實驗室可以不同，甚至對於同一個實驗室由於應用目的不同而不同；例如，用於監測腎臟移植受體的肌酐方法，就比用於健康篩查的方法有更嚴格的要求。
70年代由 Barnett 和 Youden ，首次提出了選擇和評價臨床實驗室的客觀計畫；國際臨床化學聯合會（IFCC）提供的檔提供了方法評價名詞術語和哲學思想的一般討論以及它與整個品質保證過程的相互關係；美國臨床和實驗室標準研究院（CLSI，原為美國國家臨床實驗室標準化委員會，NCCLS）制定了方法評價時，實驗室人員和廠家執行的協同一致系列檔（EP）。
與方法或儀器性能相關的特徵包括：準確度、線性範圍、回收率、分析靈敏度、分析特異性（幹擾）、檢出限、精密度、試劑穩定性、分析過程的「穩健性」、以及與樣本的交互作用等；
性能要求取決於實驗結果的預期用途或在其醫學上不同的應用，不同的應用可產生不同的準確度和精密度需求。

## Slide 21
診斷試驗臨床研究的效應量
提高診斷試驗效率的方法：～ 聯合試驗
平行試驗(parallel testing)：同一時間結合在一起進行解釋試驗結果，也可分為「OR」規則和「AND」規則；
2、
「OR」規則：只要其中之一為陽性，則診斷為陽性，必須全部為陰性才診斷為陰性；
「AND」規則：必須全部為陽性才診斷為陽性，只要其中之一為陰性，則診斷為陰性；
序貫試驗(serial testing)：由第一個試驗的結果確定是否執行第二個試驗，可將其分為「OR」規則和「AND」規則；
1、
「OR」規則：第一個試驗結果為陽性則診斷為陽性(可就此停止試驗)，否則繼續進行第二個試驗，如果第二個試驗結果為陽性則診斷為陽性，否則診斷為陰性；
「AND」規則：如果第一個試驗結果為陽性(陰性則可停止試驗)，則繼續做第二個試驗，如果第二個試驗也是陽性，則診斷為陽性，否則診斷為陰性；
Notes: Barnett 和 Westgard 建議常規分析方法的變異係數不應超過 CLIA’88的 1/4 界限，這樣可以給偏倚留有餘地，並可以給質控方案的設計留有更大餘地。
歐洲工作小組推薦使用，精密度目標是，1/2 的個體內生物變異；對於偏倚，他們推薦的是 1/4 的組生物學變異（包括個體內和個體間總的生物變異），或 1/16 的參考區間，或者是缺乏其它準則時，採用 1/2 的個體內變異。
如下幾種資訊資源可以被用於建立總誤差標準：基於經驗的判斷、臨床醫師的調查、生物學變異、基於當前分析技術水準的界限、以及分析物參考區間分數計算的界限等；
採用哪種標準依賴於：使用目的、服務物件的患者群體、試驗的特定應用、以及醫師解釋試驗結果時採用的方式等；
因此品質目標對於不同的實驗室可以不同，甚至對於同一個實驗室由於應用目的不同而不同；例如，用於監測腎臟移植受體的肌酐方法，就比用於健康篩查的方法有更嚴格的要求。
70年代由 Barnett 和 Youden ，首次提出了選擇和評價臨床實驗室的客觀計畫；國際臨床化學聯合會（IFCC）提供的檔提供了方法評價名詞術語和哲學思想的一般討論以及它與整個品質保證過程的相互關係；美國臨床和實驗室標準研究院（CLSI，原為美國國家臨床實驗室標準化委員會，NCCLS）制定了方法評價時，實驗室人員和廠家執行的協同一致系列檔（EP）。
與方法或儀器性能相關的特徵包括：準確度、線性範圍、回收率、分析靈敏度、分析特異性（幹擾）、檢出限、精密度、試劑穩定性、分析過程的「穩健性」、以及與樣本的交互作用等；
性能要求取決於實驗結果的預期用途或在其醫學上不同的應用，不同的應用可產生不同的準確度和精密度需求。

## Slide 22
診斷試驗臨床研究的效應量
提高診斷試驗效率的方法：～ 聯合試驗
以互不相關的兩個獨立診斷試驗的聯合檢測平行試驗(parallel testing)的「OR」規則為例，來說明聯合試驗的診斷靈敏度，與各單獨試驗的靈敏度之間的關係；
聯立上兩式可得到： a ÷ ndisease = SENⅠ × SENⅡ => a · d = b · c ；
SENⅠ+Ⅱ = SENⅠ × SENⅡ + SENⅠ × (1 - SENⅡ) + (1 - SENⅠ) × SENⅡ + (1 - SENⅠ) × (1 - SENⅡ)
= SENⅠ + SENⅡ - SENⅠ × SENⅡ
SENⅠ+Ⅱ = ( a + b + c ) ÷ ndisease
a · d = b · c 的含義就是 testⅠ與 testⅡ之間條件獨立互不相關，a · d = b · c 是上兩式相等的約束條件；
也就是說：testⅠ與 testⅡ之間相互獨立互不相關是使用上述關係表示聯合試驗診斷靈敏度的前提條件；
「AND」規則以及其它兩個獨立不相關診斷試驗的聯合試驗的特異性等指標合成規律以此類推，有如下關係；
Notes: Barnett 和 Westgard 建議常規分析方法的變異係數不應超過 CLIA’88的 1/4 界限，這樣可以給偏倚留有餘地，並可以給質控方案的設計留有更大餘地。
歐洲工作小組推薦使用，精密度目標是，1/2 的個體內生物變異；對於偏倚，他們推薦的是 1/4 的組生物學變異（包括個體內和個體間總的生物變異），或 1/16 的參考區間，或者是缺乏其它準則時，採用 1/2 的個體內變異。
如下幾種資訊資源可以被用於建立總誤差標準：基於經驗的判斷、臨床醫師的調查、生物學變異、基於當前分析技術水準的界限、以及分析物參考區間分數計算的界限等；
採用哪種標準依賴於：使用目的、服務物件的患者群體、試驗的特定應用、以及醫師解釋試驗結果時採用的方式等；
因此品質目標對於不同的實驗室可以不同，甚至對於同一個實驗室由於應用目的不同而不同；例如，用於監測腎臟移植受體的肌酐方法，就比用於健康篩查的方法有更嚴格的要求。
70年代由 Barnett 和 Youden ，首次提出了選擇和評價臨床實驗室的客觀計畫；國際臨床化學聯合會（IFCC）提供的檔提供了方法評價名詞術語和哲學思想的一般討論以及它與整個品質保證過程的相互關係；美國臨床和實驗室標準研究院（CLSI，原為美國國家臨床實驗室標準化委員會，NCCLS）制定了方法評價時，實驗室人員和廠家執行的協同一致系列檔（EP）。
與方法或儀器性能相關的特徵包括：準確度、線性範圍、回收率、分析靈敏度、分析特異性（幹擾）、檢出限、精密度、試劑穩定性、分析過程的「穩健性」、以及與樣本的交互作用等；
性能要求取決於實驗結果的預期用途或在其醫學上不同的應用，不同的應用可產生不同的準確度和精密度需求。

## Slide 23
診斷試驗臨床研究的效應量
提高診斷試驗效率的方法：～ 聯合試驗
平行試驗(parallel testing)：同一時間結合在一起進行解釋試驗結果；
1、
「OR」規則：只要其中之一為陽性，則診斷為陽性，必須全部為陰性才診斷為陰性；
平行試驗的「OR」規則合併結果靈敏度高於其中任何一個實驗，但特異度低於其中任何一個實驗；「AND」規則合併結果特異度高於其中任何一個實驗，但靈敏度低於其中任何一個實驗；
「OR」規則合併結果靈敏度(sensitivity,SEN)為：SENA+B = SENA + SENB - SENA × SENB ，特異度(specificity,SPE)為：SPEA+B = SPEA × SPEB ；
「AND」規則：必須全部為陽性才診斷為陽性，只要其中之一為陰性，則診斷為陰性；
「AND」規則合併結果靈敏度(sensitivity,SEN)為： SENA+B = SENA × SENB ，特異度(specificity,SPE)為：SPEA+B = SPEA + SPEB - SPEA × SPEB ；
序貫試驗(serial testing)：由第一個試驗的結果確定是否執行第二個試驗；
2、
「OR」規則：第一個試驗結果為陽性則診斷為陽性(可就此停止試驗)，否則繼續進行第二個試驗，如果第二個試驗結果為陽性則診斷為陽性，否則診斷為陰性；
序貫試驗「OR」規則和「AND」規則的合併結果的靈敏度和特異度分別與平行試驗「OR」規則和「AND」規則的相同，但是在低患病率的情況下可以明顯節約資金，但是耗費了時間和人力；
「OR」規則合併結果靈敏度(sensitivity,SEN)為：SENA→B = SENA + (1 - SENA) × SENB ，特異度(specificity,SPE)為：SPEA→B = SPEA × SPEB ；
「AND」規則：如果第一個試驗結果為陽性(陰性則可停止試驗)，則繼續做第二個試驗，如果第二個試驗也是陽性，則診斷為陽性，否則診斷為陰性；
「AND」規則合併結果靈敏度(sensitivity,SEN)為： SENA→B = SENA × SENB ，特異度(specificity,SPE)為：SPEA→B = SPEA + (1 - SPEA) × SPEB ；
Notes: Barnett 和 Westgard 建議常規分析方法的變異係數不應超過 CLIA’88的 1/4 界限，這樣可以給偏倚留有餘地，並可以給質控方案的設計留有更大餘地。
歐洲工作小組推薦使用，精密度目標是，1/2 的個體內生物變異；對於偏倚，他們推薦的是 1/4 的組生物學變異（包括個體內和個體間總的生物變異），或 1/16 的參考區間，或者是缺乏其它準則時，採用 1/2 的個體內變異。
如下幾種資訊資源可以被用於建立總誤差標準：基於經驗的判斷、臨床醫師的調查、生物學變異、基於當前分析技術水準的界限、以及分析物參考區間分數計算的界限等；
採用哪種標準依賴於：使用目的、服務物件的患者群體、試驗的特定應用、以及醫師解釋試驗結果時採用的方式等；
因此品質目標對於不同的實驗室可以不同，甚至對於同一個實驗室由於應用目的不同而不同；例如，用於監測腎臟移植受體的肌酐方法，就比用於健康篩查的方法有更嚴格的要求。
70年代由 Barnett 和 Youden ，首次提出了選擇和評價臨床實驗室的客觀計畫；國際臨床化學聯合會（IFCC）提供的檔提供了方法評價名詞術語和哲學思想的一般討論以及它與整個品質保證過程的相互關係；美國臨床和實驗室標準研究院（CLSI，原為美國國家臨床實驗室標準化委員會，NCCLS）制定了方法評價時，實驗室人員和廠家執行的協同一致系列檔（EP）。
與方法或儀器性能相關的特徵包括：準確度、線性範圍、回收率、分析靈敏度、分析特異性（幹擾）、檢出限、精密度、試劑穩定性、分析過程的「穩健性」、以及與樣本的交互作用等；
性能要求取決於實驗結果的預期用途或在其醫學上不同的應用，不同的應用可產生不同的準確度和精密度需求。

## Slide 24
診斷試驗臨床研究的效應量
提高診斷試驗效率的方法：～ 聯合試驗
仿照上述兩試驗聯檢的分析方法，考察互不相關的三個獨立診斷試驗聯合檢測平行試驗(parallel testing)的「OR」規則的聯合診斷靈敏度與各單獨試驗靈敏度之間的規律；
SENⅠ+Ⅱ+Ⅲ = SENⅠ + SENⅡ + SENⅢ
- SENⅠ × SENⅡ - SENⅠ × SENⅢ - SENⅡ × SENⅢ
+ SENⅠ × SENⅡ × SENⅢ
SENⅠ+Ⅱ+Ⅲ = ( a + b + c + d + e + f + g ) ÷ ndisease
Notes: 三項聯檢：
SENⅠ+Ⅱ+Ⅲ = ( a + b + c + d + e + f + g ) ÷ ndisease
SENⅠ+Ⅱ+Ⅲ = SENⅠ + SENⅡ + SENⅢ - SENⅠ × SENⅡ - SENⅠ × SENⅢ - SENⅡ × SENⅢ + SENⅠ × SENⅡ × SENⅢ